APENDICE III

## REGISTRO DE EMPRESAS DEL PROGRAMA DE

## CONTROL DE PERDIDAS DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO

## DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS

## 1.) Las empresas auditoras de seguridad, auditoras técnicas, auditoras ambientales, reparadoras y remediadoras que sean contratadas por los operadores para la realización de inspecciones, auditorías, reparaciones y/o remediaciones, previstas en el PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS, así como los profesionales que las integran o colaboran con las mismas, deberán cumplir con los requisitos que se establecen en el REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS y en este Apéndice y presentar ante la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES el Formulario A 8 “REGISTRO DE EMPRESAS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS” del presente Apéndice.

1.1.) Una empresa podrá, en caso de satisfacer los requerimientos que aquí se establecen, registrarse en más de una especialidad. Aquellas que se encuentren inscriptas como, auditoras técnicas y auditoras ambientales no podrán prestar ninguna clase de servicios a un mismo operador,  en especial como reparadoras y/o remediadoras y/o auditoras de seguridad. -Tal restricción incluye a las empresas controlantes y/o a empresas controladas, sea el control ejercido en forma directa como a través de otras tenencias accionarias.

1.2.) Los antecedentes que presenten las empresas al inscribirse serán aportados bajo Declaración Jurada respecto de su veracidad, por lo que la inexactitud o insuficiencia en los datos, antecedentes o documentación, habilitará a la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES a rechazar las presentaciones respectivas, con fundamento en lo precedentemente expuesto.

1.3.) En aquellos casos en que la solicitud de registro sea presentada por un grupo de empresas consultoras, se sumarán sus aportes individuales a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Apéndice.

1.4.) Los profesionales podrán pertenecer a la planta permanente de la empresa o incorporarse a ésta en forma temporaria para la prestación de algunos servicios. En este ultimo caso, los profesionales deberán suscribir un convenio de exclusividad (del que se adjuntará en fotocopia autenticada en la presentación de la inscripción) con la empresa Auditora a los efectos de la ejecución de tareas específicas vinculadas a la auditoría del caso.

1.5.) A los efectos de que las empresas auditoras brinden adecuada muestra de su aptitud financiera, deberán demostrar capital de trabajo positivo, un índice de liquidez corriente que no podrá ser inferior a UNO (1), y un índice de endeudamiento a corto plazo que deberá ser inferior a UNO (1). Independientemente del cumplimiento de dichos requisitos, la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES efectuará un análisis de la conformación de los activos y pasivos para determinar la aprobación o no de la solicitud de inscripción.

### 2.) Las empresas o grupos de empresas que se detallan a continuación podrán inscribirse como Auditoras Ambientales de TAAH en el RECTAAH, en tanto se verifique que dan cumplimiento a los demás requisitos que se establecen en el presente Apéndice:

2.1. a.) Empresas Locales: Podrán ser empresas consultoras o grupos de consultoras, consorciadas o constituidas en UTE, con antecedentes en la realización de estudios ambientales, determinación de pasivos ambientales y elaboración de programas de mitigación y/o remediación. En el caso de ser personas jurídicas, deberán estar constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias. Deberán contar en su plantel de dependientes con profesionales especializados en medio ambiente, higiene y seguridad y otras especialidades afines o complementarias.

2.1. b.) Empresas Extranjeras: Deberán registrarse asociadas con empresas consultoras locales, estar acreditadas como firmas consultoras de acuerdo con la legislación vigente en su país de origen, cumplimentar con lo establecido en la Ley Nº 22.460, y tener antecedentes en la realización de estudios ambientales, determinación de pasivos ambientales y elaboración de programas de mitigación y/o remediación. Toda la documentación presentada por firmas de consultoría extranjeras deberá ser presentada en idioma castellano.

2.2.) Las empresas auditoras ambientales deberán haber realizado un mínimo de CUATRO (4) trabajos de auditoría, incluyendo un mínimo de DOS (2) auditorías en la actividad hidrocarburífera, las cuales deberán haber implicado la realización de alguna de las actividades que se enumeran a continuación:

2.2.a.) Aplicación de modelos de difusión de contaminantes.

2.2.b.) Auditoría de trabajos de remediación.

2.2.c.) Diagnóstico y evaluación de derrames de contaminantes y su consecuente afectación de suelos y cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.

2.2.d.) Evaluación de políticas ambientales, responsabilidades y organización.

2.2.e.) Evaluación de riesgos ambientales.

2.2.f.) Elaboración de planes de contingencia y emergencia ambientales.

2.3.) La empresa auditora ambiental deberá contar, como mínimo con los profesionales indicados en la siguiente lista:

2.3.a.) UN (1) Ingeniero con especialidad en hidrocarburos o profesional con formación equivalente con una experiencia mínima de TRES (3) años en el sector hidrocarburos.

2.3.b.) UN (1) Ingeniero Ambiental o profesional con formación equivalente con una experiencia mínima de TRES (3) años en temas medioambientales con conocimientos del sector hidrocarburos.

2.3.c.) Un (1) Ingeniero ó Licenciado en Administración de Empresas o profesional con formación equivalente con una experiencia mínima de DOS (2) años en análisis de costos de proyectos.

2.3.d.) UN (1) Geólogo o hidrogeólogo con una experiencia mínima de TRES (3) años en contaminación de acuíferos.

2.3.e.) UN (1) especialista en fotointerpretación con experiencia en temas ambientales y conocimiento del sector hidrocarburos.

2.4.) Los profesionales que participen en la auditoría ambiental de los TAAH deberán poseer los siguientes conocimientos:

2.4.a.) Problemática ambiental de los TAAH.

2.4.b.) Migración de contaminantes y su afectación al medio ambiente.

2.4.c.) Elaboración de una evaluación de riesgo ambiental.

2.4.d.) Elaboración de planes de contingencia y emergencia ambientales.

2.4.e.) Normativa aplicable.

2.4.f.) Formas o métodos utilizados para llevar a cabo una auditoría ambiental.

2.5.) La empresa auditora ambiental deberá contar con los servicios de un laboratorio privado e independiente aprobado por la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES  en forma exclusiva con una amplia trayectoria demostrable en análisis para la industria hidrocarburífera y/o petroquímica, para lo cual deberá adjuntarse la documentación y/o registros probatorios correspondientes.

2.5.a.) El laboratorio deberá poseer un Manual de Calidad acorde con las exigencias de las Normas de competencia. Los análisis serán realizados según Métodos Oficiales Analíticos Internacionales (EPA - ASTM - St. Methods). Cumpliendo con estas Normas, deberá entregar todos los informes correspondientes a los controles QA/QC requeridos en las mismas (duplicates-matrix spike-blanks).

2.5.b.) Asimismo, deberá presentar los Certificados de Calibración de todos los equipos utilizados en las técnicas de análisis.

3.) Las empresas o grupos de empresas que se detallan a continuación podrán inscribirse como Auditoras Técnicas de TAAH en el RECTAAH, en tanto se verifique que dan cumplimiento a los demás requisitos que se establecen en el presente Apéndice:

3.1.a.) Empresas Locales: Podrán ser empresas consultoras o grupos de empresas consultoras consorciadas o constituidas en UTE, con antecedentes en la ingeniería de plantas de almacenamiento de combustibles, refinerías, petroquímica, análisis de estado de TAAH y formulación de soluciones y/o métodos de reparación de los mismos. En el caso de ser personas jurídicas, deberán estar constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias. Deberán contar en su plantel con profesionales expertos en construcción, reparación, análisis de estado de TAAH y programación de soluciones y/o reparaciones.

3.1.b.) Empresas Extranjeras: Deberán registrarse asociadas con empresas consultoras locales, estar acreditadas como firmas consultoras de acuerdo con la legislación vigente en su país de origen, cumplimentar con lo establecido en la Ley Nº 22.460 y tener antecedentes en la ingeniería de plantas de almacenamiento de combustibles, refinería, petroquímica, análisis de estado de TAAH y soluciones y/o métodos de reparación. Toda la documentación que sea acompañada por firmas consultoras extranjeras deberá ser presentada en idioma castellano.

3.2.) Las empresas auditoras técnicas deberán poseer un mínimo de CUATRO (4) trabajos de auditoría o inspección y/o CUATRO (4) trabajos de preparación de metodologías de reparación de tanques en cualquier campo, con un mínimo de DOS (2) trabajos de auditoría o inspección y/o DOS (2) trabajos de preparación de metodologías de reparación en la actividad hidrocarburífera, las cuales deberán incluir la realización de alguna de las actividades de ensayos de análisis del TAAH que se enumeran a continuación:

3.2.a.) Examen por partículas magnéticas y líquido penetrante.

3.2.b.) Examen por ultra-sonido.

3.2.c.) Ensayo en vacío.

3.2.d.) Ensayo con gas trazador.

3.2.e.) Ensayo diesel.

3.2.f.) Ensayo por pérdidas de aire.

3.2.g.) Examen radiográfico.

3.2.h.) Elaboración de planes de reparación y/o desmantelamiento.

3.2.i.)  Otros Exámenes  con respaldo en  Normas Nacionales e internacionales

3.3.) La empresa auditora técnica deberá poseer certificación ISO 9001, o estar tramitando la misma, en los sistemas de gestión de calidad de los métodos de medición aplicados para evaluar la integridad de los TAAH. Para la realización de las auditorías, las empresas que presten dichos servicios deberán poseer, al menos UN (1) equipo para realizar exámenes de TAAH por ultrasonido, siendo este un requisito excluyente para poder registrarse en el registro de empresas auditoras.

3.4.) Deberá presentar asimismo una lista que indique, detalladamente, todos los equipos que posea para la realización de los exámenes de los TAAH, la cual deberá ser incluida al final de la correspondiente presentación, debiendo indicar, como mínimo y respecto de cada equipo, los siguientes datos:

3.4.a.) Fabricante.

3.4.b.) Modelo.

3.4.c.) Tipo.

3.4.d.) Certificado de Calibración.

3.5) La empresa auditora técnica deberá contar, como mínimo, con los profesionales indicados en la siguiente lista:

3.5.a.) UN (1) Ingeniero con especialidad en conocimiento de materiales o profesional con formación equivalente con una experiencia mínima de TRES (3) años en el área  de  almacenamiento  de  hidrocarburos.

3.5.b.) UN (1) Ingeniero civil  o equivalente con una experiencia mínima de DOS (2) años en cálculo de estructuras y fundaciones.

3.5.c.) UN (1) Ingeniero mecánico o equivalente con experiencia mínima de TRES (3) años en construcción y mantenimiento de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.

3.6.) Los profesionales encargados de realizar la inspección de los TAAH deberán poseer conocimientos sobre:

3.6.a.) Inspección interna y externa.

3.6.b.) Evaluación del tanque, sus paredes y su fondo.

3.6.c.) Reparación por soldadura.

3.6.d.) Evaluación de la fundación y el asentamiento del tanque.

3.6.e.) Métodos de reparación y alteración.

3.6.f.) Corrosión de materiales.

3.6.g.) Ensayo hidrostático.

3.6.h.) Ensayo por pérdida.

3.6.i.) Desmantelamiento y reconstrucción de tanques.

3.6.j.) Seguridad de TAAH.

3.6.k.) Estructura de los TAAH.

3.6.l.) Técnicas de inspección no destructivas.

3.7.) Los profesionales responsables de la auditoría técnica de TAAH deberán poseer una experiencia mínima de DOS (2) años en la actividad de auditoría o inspección de reparación de tanques y un mínimo de DOS (2) trabajos de inspección de tanques, para proyectos y operadores distintos.

4.) Las empresas o grupos de empresas que se detallan a continuación podrán inscribirse como Reparadoras de TAAH en el RECTAAH, en tanto se verifique que dan cumplimiento a los demás requisitos que se establecen en el presente Apéndice:

4.1.a.) Empresas Locales: Podrán inscribirse empresas constructoras y/o reparadoras, o grupos de las mismas, consorciadas o constituidas en UTE con antecedentes en la construcción y reparación de tanques, especialmente de tanques destinados al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados. En el caso de ser personas jurídicas, deberán estar constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias. Deberán contar en su plantel con profesionales expertos en construcción, reparación y análisis de estado de TAAH.

4.1.b.) Empresas Extranjeras: Deberán registrarse asociadas con empresas locales, estar acreditadas como empresas constructoras o reparadoras de acuerdo con la legislación vigente en el país de origen, cumplimentar con lo establecido en la Ley Nº 22.460 y tener antecedentes en la ingeniería de plantas de almacenamiento de combustibles, refinería, petroquímica, análisis de estado de TAAH, soluciones y/o reparaciones. Toda la documentación que sea acompañada por empresas extranjeras deberá ser presentada en idioma castellano.

4.2.) La empresa que preste los servicios de reparación de los TAAH deberá haber realizado un mínimo de DOS (2) proyectos, que hayan incluido TRES (3) o más de las siguientes actividades:

4.2.a.) Diseño de TAAH.

4.2.b.) Instalación y control hidrostático de TAAH.

4.2.c.) Evaluación de asentamientos de tanques.

4.2.d.) Reparación de tanques por soldadura.

4.2.e.) Análisis estructural de tanques.

4.2.f.) Desmantelamiento y reconstrucción de tanques.

4.2.g.) Métodos de análisis no destructivos de TAAH.

4.3.) Toda empresa que pretenda inscribirse en el registro de empresas reparadoras deberá poseer, o encontrarse tramitando, la certificación ISO 9001 en los sistemas de gestión de calidad de sus métodos de reparación de los TAAH.

4.4.) La empresa reparadora deberá contar, como mínimo, con los profesionales indicados en la siguiente lista:

4.4.a.) UN (1) Ingeniero con especialidad en conocimiento de materiales o profesional con formación equivalente con una experiencia mínima de TRES (3) años en la construcción de tanques de almacenamiento para hidrocarburos.

4.4.b.) UN (1) Ingeniero mecánico o técnico o equivalente especialista en soldaduras, con una experiencia mínima de TRES (3) años en construcción y reparación de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.

4.4.c.) UN (1) Ingeniero civil o equivalente con una experiencia mínima de TRES (3) años en cálculo de estructuras y fundaciones.

4.5.) Para cada tarea a ejecutar, la Reparadora de TAAH deberá designar un profesional responsable de la reparación del TAAH, el cual deberá poseer, dentro de su experiencia, un mínimo de DOS (2) proyectos de instalación, modificación y/o reparación de tanques aéreos, para proyectos y operadores distintos que hayan incluido alguna de las siguientes actividades:

4.5.a.) Inspección interna y externa.

4.5.b.) Evaluación del tanque, sus paredes y su fondo.

4.5.c.) Reparación por soldadura.

4.5.d.) Evaluación de la fundación y el asentamiento del tanque.

4.5.e.) Métodos de reparación y alteración.

4.5.f.) Consideraciones sobre corrosión de materiales.

4.5.g.) Ensayo hidrostático.

4.5.h.) Ensayo por pérdida.

4.5.i.) Desmantelamiento y reconstrucción de tanques.

4.5.j.) Consideraciones de seguridad.

4.5.k.) Consideraciones estructurales.

4.5.l.) Otras consideraciones

4.6.) Los profesionales indicados en el punto 4.4.) deberán señalar, con carácter de Declaración Jurada, que conocen los temas tratados en la Serie ISO 9000, así como las normas API 570 y API 653.

## 5.) Las empresas o grupos de empresas que se detallan a continuación podrán inscribirse como Remediadoras en el RECTAAH, en tanto se verifique que dan cumplimiento a los demás requisitos que se establecen en el presente Apéndice:

5.1.a.) Empresas Locales: Podrán inscribirse  empresas de ingeniería ambiental, pudiendo presentarse en consorcio con otras empresas o vinculadas en UTE, debiendo tener especialidad en el tratamiento in situ y/o ex situ de suelos y/o aguas subterráneas afectadas por hidrocarburos de petróleo o sustancias de riesgo afines a ellos, como así también de corrientes de residuos con participación de los mismos, en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de programas de remediación y en el control de contaminantes y manejo de residuos. En el caso de ser personas jurídicas, deberán estar constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

5.1.b.) Empresas Extranjeras: Deberán presentarse asociadas con firmas locales y estar acreditadas como firmas remediadoras de acuerdo con la legislación vigente en el país de origen, cumplir con lo establecido en la Ley Nº 22.460, y tener antecedentes en la ejecución de programas de remediación. Toda la documentación que sea acompañada por este tipo de empresas deberá ser presentada en idioma castellano.

5.2.) La empresa que preste los servicios de remediación deberá haber realizado un mínimo de CINCO (5) proyectos, que hayan incluido al menos CINCO (5) o más de las siguientes  actividades:

5.2.a.) Remoción de suelos en  áreas de riesgo de explosión.

5.2.b.) Trabajos con equipos de  neutralización  química

5.2.c.) Evaluaciones de Riesgo Ambiental.

5.2.d.) Control de actividades de remediación .

5.2.e.) Implementación y Elaboración de Planes de Remediación Ambiental .

5.2.f.)  Diseño y ejecución de los Planes de Remediación.

5.2.g.) Evaluación de obras de drenaje  y captación de líquidos contaminantes en áreas subterráneas

5.2.h.) Alternativas de remediación.

5.2.i.) Diseño y ejecución de un plan de remediación.

5.2.j.)  Tratamiento de Residuos

5.2.k.)   Recuperación de suelos

5.2.l.)   Actividades de remediación en general

5.2.m )  Transporte y manipulación  de residuos peligrosos

5.2.n.) Construcción de equipos especiales para  evacuación de residuos o líquidos contaminantes en áreas inaccesibles

5.3.) La empresa remediadora deberá estar registrada como operadora o tratadora de residuos, con participación de petroderivados, en el marco de la Ley Nº 24.051 y/o de la Resolución de la ex SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE Nº 185, del 15 de marzo de 1999, así como al menos en TRES (3) registros provinciales de igual tenor o como operadora ambiental en el área hidrocarburífera.

5.4.) La empresa remediadora deberá contar, como mínimo, con los profesionales indicados en la siguiente lista:

5.4.a.) UN (1) Geólogo o Hidrogeólogo con una experiencia mínima de TRES (3) años en estudios de monitoreo de la contaminación de acuíferos.

5.4.b.) UN (1) Ingeniero Ambiental o profesional con formación equivalente con una experiencia mínima de TRES (3) años en remediación de sitios contaminados con hidrocarburos.

5.4.c.) UN (1) Ingeniero químico o profesional con formación equivalente con una experiencia mínima de TRES (3) años en la aplicación de técnicas de remediación de sitios contaminados con hidrocarburos.

5.5.) Se exigirá a los profesionales del área remediación, en relación con su experiencia en la actividad, que hayan participado en un mínimo de DOS (2) remediaciones ambientales y de DOS (2) proyectos de remediación de sitios con derrames de petroderivados.

5.6.) Para cada tarea a ejecutar, la Remediadora deberá designar un experto responsable de la dirección del conjunto de profesionales afectados a la misma, el cual deberá poseer amplio conocimiento de las siguientes técnicas de remediación de aguas y suelos afectados por petroderivados:

5.6.a.) Biorremediación.

5.6.b.) Fitorremediación.

5.6. c) Tratamiento térmico.

5.6.d.) Lavado de suelos.

5.6.e.) Extracción de Fluidos Totales.

5.6.f.) Extracción en fase vapor.

5.6.g.) Solidificación/ Estabilización.

5.6.h.) Oxidación Química.

5.6.i.) Air Sparging.

5.6.k.) Biocorrección de Aguas Subterráneas.

5.7.) Los profesionales del área remediación deberán indicar, bajo Declaración Jurada, que conocen los temas tratados en la Serie ISO 14000.

6.) Las empresas auditoras de seguridad deberán encontrarse inscriptas en el REGISTRO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y EMPRESAS AUDITORAS DE SEGURIDAD, creado por la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 419, de fecha 13 de diciembre de 1993 y cumplir con las prerrogativas establecidas en el apartado 1.1

7.) Las empresas auditoras ambientales y auditoras técnicas habilitadas en el registro deberán constituir una garantía endosada en favor de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES, la cual será ejecutable ante el cumplimiento negligente o doloso de las tareas de control que son establecidas en esta disposición y con vigencia permanente mientras dure la inscripción. Dicha garantía podrá constituirse mediante seguro de caución, fianza bancaria o garantía equivalente a entera satisfacción de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES, depósito en efectivo o en bonos y títulos de la deuda pública. El monto de la misma será de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (US$ 250.000).

Los bonos y títulos de la deuda pública serán tomados a valor de mercado del día anterior al de la fecha de constitución de la garantía.

La SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES no reconocerá intereses por el depósito en garantía, pero los intereses devengados por dichos títulos o valores  pertenecerán a sus depositantes y estarán a disposición de éstos cuando la entidad emisora los hiciera efectivos.

7.1.) Las garantías constituidas, o el saldo remanente de las mismas, conforme lo previsto en el punto precedente, serán devueltas a las empresas dentro de un plazo de TREINTA (30) días desde que fueran dadas de baja del registro. Dicho plazo comenzará a regir desde la fecha de finalización de la inscripción como empresa habilitada para ejercer las tareas que se incluyan dentro de la presente disposición, siempre que no quedaren obligaciones pendientes a su cargo cubiertas por dicha garantía.

La devolución de la garantía constituida podrá realizarse bajo la moneda de origen de dicha garantía ó convertida a moneda nacional con el valor de cambio de venta del mercado del día anterior a la fecha de devolución de la garantía constituida.

8.) Presentación Formal al Registro de Empresas: Para formalizar la petición de inscripción en el RECTAAH, las empresas contempladas en los puntos precedentes deberán aportar a la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES los elementos que se detallan en los puntos siguientes.

8.1.) Carta de Presentación para la inclusión en el registro: A los fines de solicitar su inscripción en el RECTAAH, toda empresa deberá presentar un escrito ante la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES, señalando la especialidad en que desea registrarse, indicando el domicilio en el que recibirá las notificaciones que le sean cursadas y adjuntando el Formulario A8, debidamente completado.

## 8.2.) Certificado de Existencia Legal aplicable a las personas jurídicas: Deberán acompañar copia certificada del estatuto social, con todas sus modificaciones, y constancias de inscripción de la sociedad. Indicarán a su vez los nombres de sus directores, gerentes y representantes legales, desarrollando una breve reseña de sus antecedentes curriculares, como asimismo el domicilio comercial de la empresa.

9.) Las empresas Reparadoras y Remediadoras, previamente al inicio de cada uno de sus trabajos, deberán constituir una garantía de satisfacción por las tareas encomendadas. El monto de dicha garantía será equivalente al 45 % del valor del Contrato de Obra a suscribirse con el Operador. A los fines de la constitución de la garantía, la misma podrá ser constituída bajo cualquiera de las modalidades previstas en el ítem 7 del presente apéndice o a través de deposito en efectivo dado en caución al Operador. Dicha garantía será devuelta una vez que la Auditora Técnica extienda el certificado de finalización de los trabajos.