## Hoja1
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
NEGOCIO |  | PROGRAMA DE INSPECCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
PLANTA |  | PLANILLA INSPECCION INSTALACIONES DE AGUA PULVERIZADA
REALIZADO BAJO NORMA CÓDIGO | [5 empty] | VIGENCIA
ITEMS DE INSPECCION |  |  | FREC. | OK / NO OK | OBSERVACIONES
SECTOR:
EQUIPO:
1. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ROCIADORES |  |  | M
2. VERIFICACION DE INTEGRIDAD DE ROCIADORES |  |  | M
3. INSPECCION VISUAL DE VALVULA DE APERTURA POSICION CERRADA Y PRECINTADA |  |  | M
4. VERIFICACION DE FACIL ACCESO DE VALVULA DE APERTURA |  |  | M
5. VERIFICACION SISTEMA DE PURGA EN CAÑERIA SECA |  |  | M
6. INSPECCION ELEMENTOS PUESTOS DE CONTROL |  |  | M
7. INSPECCION DAÑOS MECANICOS EN LA INSTALACION |  |  | M
8. INSPECCION DE CORROSION EN LA INSTALACION |  |  | M
9. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  |  | A
10. VERIFICACION DE PRESION MAXIMA Y MINIMA DEL SISTEMA |  |  | A
SECTOR:
EQUIPO:
1. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ROCIADORES |  |  | M
2. VERIFICACION DE INTEGRIDAD DE ROCIADORES |  |  | M
3. INSPECCION VISUAL DE VALVULA DE APERTURA POSICION CERRADA Y PRECINTADA |  |  | M
4. VERIFICACION DE FACIL ACCESO DE VALVULA DE APERTURA |  |  | M
5. VERIFICACION SISTEMA DE PURGA EN CAÑERIA SECA |  |  | M
6. INSPECCION ELEMENTOS PUESTOS DE CONTROL |  |  | M
7. INSPECCION DAÑOS MECANICOS EN LA INSTALACION |  |  | M
8. INSPECCION DE CORROSION EN LA INSTALACION |  |  | M
9. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  |  | A
10. VERIFICACION DE PRESION MAXIMA Y MINIMA DEL SISTEMA |  |  | A
SECTOR:
EQUIPO:
1. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ROCIADORES |  |  | M
2. VERIFICACION DE INTEGRIDAD DE ROCIADORES |  |  | M
3. INSPECCION VISUAL DE VALVULA DE APERTURA POSICION CERRADA Y PRECINTADA |  |  | M
4. VERIFICACION DE FACIL ACCESO DE VALVULA DE APERTURA |  |  | M
5. VERIFICACION SISTEMA DE PURGA EN CAÑERIA SECA |  |  | M
6. INSPECCION ELEMENTOS PUESTOS DE CONTROL |  |  | M
7. INSPECCION DAÑOS MECANICOS EN LA INSTALACION |  |  | M
8. INSPECCION DE CORROSION EN LA INSTALACION |  |  | M
9. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  |  | A
10. VERIFICACION DE PRESION MAXIMA Y MINIMA DEL SISTEMA |  |  | A
REALIZADO POR: |  |  |  | FECHA |  |  | FIRMA
OBSERVACIONES GENERALES: